## Sheet2
Ra?un napetosti - linearni zakoni sig-eps - izklju?itev nateznega betona
Podatki: |  |  | Rezultati:
N= | -1947.7 | kN | n=Es/Ec= | 5.7143
Ms= | 1463.1 | kNm | kx= | 0.74599
|  |  | kz= | 0.75134
b= | 35 | cm
d= | 96.75 | cm |  | N (kN) | M (kNm)
As= | 20.98 | cm2 | Obremenitev | -1947.7 | 1463.1
|  |  | Odpornost | -1947.6993 | 1463.1009
Es= | 20000 | kN/cm2 | Napaka | 0.00068136 | 0.00085355
Ec= | 3500 | kN/cm2 | Kv. napake | 4.6425e-07 | 7.2855e-07
|  |  |  | Vsota kv.nap.= | 1.1928e-06
N-osna sila (+Nateg) |  |  | Napetosti: |  |  |  | Deformacije:
Ms-moment k armaturi |  |  | Sig,c= | -1.5935 | kN/cm2 | -> | Eps,c= | -0.4553 | prom.
d-stati?na višina |  |  | Sig,s= | 3.1005 | kN/cm2 | -> | Eps,s= | 0.15503 | prom.
Navodila:
Vpiši podatke v rumena polja in poženi SOLVER (Tools/Solver)
Izjemoma se lahko vpisuje tudi v polji Sig,c in Sig,s kjer podamo za?etna približka napetosti.
Za za?etni približek se ponavadi obneseta vrednosti Sig,c=-1 in Sig,s=0.
?e je napaka relativno velika, je potrebno ve?krat pognati solver Solver, s tem, da vsaki? obdržiš predlagano rešitev.
Da bo Solver pravilno deloval mora okno izgledati takole: